招标文件

项目名称：方大广场

招标名称：2026-2028年方大广场泛光照明维修、保养服务

招标人：深圳市方大物业管理有限公司

招标日期：2026年8月

目录

一、招标邀请	2

二、招标需求	2

三、投标须知	2

四、投标人资格要求	3

五、标书领取与送达	4

六、投标文件编制要求	5

附件一：维护费用报价表	6

附件二：泛光照明材料费用报价表	7

附件三：投标承诺书	8

附件四：投标廉洁承诺书	9

附件五：招标文件合同范本确认函	10

附件六：法定代表人资格证明书	11

附件七：委托书	12

附件八：缴纳投标保证金回执	13

附件九：技术标部分	14

七、 设备清单	15

八、维保要求	16

（一）维护计划及执行方案	16

（二）保养实施方案	16

九、合同及其附件	17

附件一：报价单	23

附件二：施工方案	24

附件三：安全管理协议	25

附件四：环境和职业健康安全协议书	28

附件五：合作廉洁承诺书	33

十、招标文件回执	34

2026-2028年方大广场泛光照明维修、保养服务招标文件

- 一、招标邀请

深圳市方大物业管理有限公司拟对2026-2028年方大广场泛光照明维修、保养服务进行招标，若贵公司有意向参与本项目的投标，请贵公司按照以下信息和要求进行报价。

- 二、招标需求

- 1、招标项目：2026-2028年方大广场泛光照明维修、保养服务。

- 2、招标单位：深圳市方大物业管理有限公司

- 3、项目名称：方大广场，以下简称“本项目”。

- 4、项目地点：深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大广场；

- 5、项目情况：方大广场位于深圳市市级生态走廊的大沙河片区，北望塘朗山、西临大沙河，南蹴深圳湾、华侨城景观，360°全方位美景，绿化率超35%。方大广场总占地面积4.5万平方米，总建筑面积34万平方米。建有4栋19层-39层的超甲级写字楼；

- 6、招标范围：对本项目管辖区域内所有的泛光照明设备进行检测、维保；

- 7、服务内容：方大广场泛光照明包括的所有线条灯、洗墙灯、控制器、电源等设备设施检测、维修及保养。

- 8、招标期限：2年

- 9、服务要求及标准：详见招标文件第八部分《维保要求》。

- 10、维保作业时间及频率：详见招标文件第八部分《维保要求》。

- 三、投标须知

- 1、投标单位自行承担为完成本次投标所发生的一切费用，所有投标资料均不退回。在投标过程中，投标单位如有对我司评标造成不良影响的行为，将被取消投标资格。

- 2、投标单位由于对投标文件阅读马虎、误解或漏看，或对实际情况了解不清及不仔细等原因，所导致中标后产生的一切后果，均由投标人自负，不得向我司提出任何追加要求。

- 3、被邀请投标单位递交投标书，则表示接受本招标文件的所有条款和内容，若有异议，在交投标书之前书面说明。

- 4、投标期间，我司有权对投标文件的个别内容予以修正或删除，以符合项目实际情况，投标单位应服从我司的决定并充分予以配合。

- 5、投标单位的投标文件，在开标后60天内仍有约束力，在此期间，如被选定中标，不得拒绝或否认自己的承诺。中标单位不允许以任何形式进行整体或部分的转让、转包（分包）等。

- 6、投标方在截止递交标书时间前需缴纳5,000.00元投标保证金（电汇），招标结束后，未中标人的保证金由招标人无息退还；中标人投标保证金转化为履约保证金，待中标人合同履行完毕后一个月内无息退还该履约保证金。

- 7、投标保证金汇入账户：

- 开户名称：深圳市方大物业管理有限公司

- 开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行

- 银行账户：4425 0100 0007 0000 0045

- 8、招标负责人：韦宝仪，联系电话：17777335926，联系邮箱：151263@fangda.com

- 9、项目踏勘联系人：程凯，联系电话：13164756141

- 10、评标方式：本次评标采用综合评标法，其中技术标权重占40%，商务标权重占60%。

- 四、投标人资格要求

- 1、投标单位须具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件、总公司出具给分支机构的授权书；

- 2、投标单位需在深圳市须有完善的服务机构，如为外地公司须在招标项目所在省内有工商注册的分支机构（以工商营业执照为准），该机构须具备独立开展业务所需的固定经营、办公场所、专业人员等。

- 3、投标单位需在中华人民共和国境内注册公司注册资本不少于100万元，成立时间不少于3年，即成立时间不晚于2023年08月01日。

- 4、投标单位的经营范围包含本次招标项目。

- 5、投标公司及服务单位在连续三年内无违法违纪，严重违约及重大安全质量问题；

- 6、投标单位及服务单位应有自己的专业管理团队及作业人员，人员上岗需具备国家法律、法规要求的专业资格证书；

- 7、本项目不接受联合体投标，不得挂靠、分包或转包，一经发现，将取消投标资格，不退还投标保证金；若有实际履行合同，甲方停止支付一切款项，有权就损失向乙方索赔。

- 8、本项目投标人的资格条件在评标时进行审查；投标单位应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位公章，并在必要时提供原件备查；若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标报价或中标资格被取消。

- 9、投标人不得存在以下任一情形：①投标人处于被责令停业状态；②投标人财产处于被接管、破产状态；③投标人在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信企业名单；④在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人名单。

- 10、其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则，按无效投标处理。

- 五、标书领取与送达

- 1、标书领取：电子版标书，线上发放。

- 2、标书及合同确认：标书领取后请确认标书内容及合同模板，若有异议需在领取标书后三个工作日进行反馈，否则，视为同意我司标书内容及合同模板，后期不作修改；

- 3、招标文件的修正：投标期间，我司有权对投标文件的个别内容予以修正或删除，以符合项目实际情况，投标单位应服从我司的决定并充分予以配合；

- 4、标书类型：商务标标书、技术标标书；两种标书需单独密封并提交；

- 5、报价文件份数：一份正本，一份副本。

- 6、投标送达地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋14楼1403-1室方大物业公司采购部，韦宝仪177 7733 5926（寄件请备注公司名称）

- 7、招标负责人：韦宝仪，联系电话：17777335926，联系邮箱：151263@fangda.com

- 8、发标时间：2026年 8 月 24 日 9 时至 10 时

- 9、投标截止日期：2026年 9 月 3 日 17 时，任何截止期限后送达的标书将作为废标处理。

- 六、投标文件编制要求

- （一）商务标书

- 1、维护费用报价表（附件一）；

- 2、材料费用报价表（附件二）；

- 3、投标承诺书签字盖章（附件三）；

- 4、投标廉洁承诺书签字盖章（附件四）；

- 5、合同范本确认函加盖公章（附件五）；

- 6、法定代表人资格证明原件（附件六）；

- 7、法定代表人授权投标代理人的委托书原件（附件七）；

- 8、投标保证金缴纳回执（附件八）；

- （二）技术标书

- 1、营业执照；

- 2、开票资料；

- 3、管理体系认证书，如：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等（一个体系2分，共计6分）；

- 4、荣誉证书、获奖情况、企业优势、各项资质等（各项资质各5分，共20分）

- 5、相关案例合同，提供近两年签订的写字楼、商业泛光照明工程或维保服务合同业绩表，每提供一份得3分，最高40分（40分）

- 6、拟用于本项目的维保团队实力（10分）

- 7、保养工作流程（15分）

- 8、服务保障措施（9分）

附件一：维护费用报价表

维护费用报价表

| 项目 | 2年总费用（元） | 税率 |
| --- | --- | --- |
| 方大广场泛光照明维修、保养服务 |  |  |
| - 以上报价包安全、成品保护，含税运、安装、人工等一切可能费用。 2、按照每个季度1-2次进行维护； 3、业务履行过程中遇到国家相关税率发生变化，则约定的税金、含税单价及金额应按调整后税率进行变更，不含税价格不变。 |  |  |

报价单位：

报价人：

电话：

日期：

附件二：泛光照明材料费用报价表

| 序号 | 位置 | 数量 | 单位 | 不含税单价/元 | 税金/元 | 含税单价/元 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FD21线条灯 | 1 | 盏 |  |  |  |  |
| 2 | FD11洗墙灯 | 1 | 盏 |  |  |  |  |
| 3 | FD13洗墙灯 | 1 | 盏 |  |  |  |  |
| 4 | 控制器 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 电源 | 1 | 个 |  |  |  |  |

备注：灯的型号、品牌等其他参数，详见第七部分《设备清单》

附件三：投标承诺书

投标承诺书

深圳市方大物业管理有限公司：

贵公司正在进行2026-2028年方大广场泛光照明维修、保养服务项目的采购招标，我们研究了该招标文件中的所有规定，拟进行投标报名。在此，我公司郑重承诺，我公司完全符合招标文件中的所有报名条件，请给予参加投标。

我公司承诺所提供的资料真实可靠，并完全接受贵司对我司业绩证明材料等报名资料的最终审核结果。如经审核我公司提供虚假资料，贵公司有权随时终止我公司的投标（或中标）资格，记录我公司的不良行为，并由我公司赔偿由此给贵公司造成的损失。

投标人（盖章）：

法人或授权委托人签名：

2026年    月    日

注：每个投标申请人都必须在投标报名时填报本承诺书，否则视为不满足报名条件。

附件四：投标廉洁承诺书

投标廉洁承诺书

承诺企业：

地址：

承诺人（法定人或法定授权人）：

本公司就参加2026-2028年方大广场泛光照明维修、保养服务项目投标工作，郑重作出如下承诺：

我公司已经充分阅读并清楚理解招标要求，我司参加投标所提供的报名材料是真实、合法的。如有机会成为正式投标人，我公司保证不与其他投标单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人、评标委员会成员行贿和私下联系，同时不出现其他不廉洁行为，如有违反上述规定，本人和本公司愿意接受没收投标保证金及6个月至1年内不得参与贵公司所有工程项目的投标等处罚，并愿意承担由此带来的法律后果；如果中标，本公司愿意与贵公司签署并执行《合作廉洁承诺书》。

特此承诺！

承诺人（法定人或法定授权人）:

企业公章:

2026年   月   日

附件五：招标文件合同范本确认函

招标文件合同范本确认函

致：深圳市方大物业管理有限公司

我司同意并确认若成为中标单位，将按照深圳市方大物业管理有限公司2026-2028年方大广场泛光照明维修、保养服务项目招标文件所附《2026-2028年方大广场泛光照明维修、保养服务合同》与贵司签署合作合同。任何对合同范本的修改意见，除非获得贵司的同意，否则不予修改。若中标后，我司拒绝与贵司签订合同，且两年内不得参与贵公司所有工程项目的投标等处罚，并做废标处理。

确认人：            （法定代表人或法定代表人授权人）

企业公章：

日期：            年   月   日

附件六：法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                            的法定代表人，特此证明。

证明书有效期由      年      月      日 至      年      月      日。

参选人（盖章）：        [参选人名称]

日期：        年        月        日

附件七：委托书

法定代表人授权投标代理人委托书原件（格式）及授权代表人身份证复印件（加盖公章）

法定代表人授权投标代理人委托书

本授权委托书声明：我       [姓名]     系           [单位名称]           的法定代表人，现授权委托           [单位名称]            的     [姓名]      全权代表我公司参选项目、代表我公司投标的法定代表人授权投标代理人，我承认代理人全权代表我所签署的参选文件的内容、我承认代理人全权代表我司的参选任何行为。

授权有效期由      年      月      日至      年      月      日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                 性别：                 年龄：

身份证号码：                                    职务：

参选人（盖章）：           [参选人名称]

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：      年      月      日

附件八：缴纳投标保证金回执

附件九：技术标部分

- （投标单位自行编制，包含不限于以下内容）

1、营业执照；

2、开票资料；

3、管理体系认证书，如：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等（一个体系2分，共计6分）；

4、荣誉证书、获奖情况、企业优势、各项资质等（各项资质各5分，共20分）

5、相关案例合同，提供近两年签订的写字楼、商业泛光照明工程或维保服务合同业绩表，每提供一份得3分，最高40分（40分）

6、拟用于本项目的维保团队实力（10分）

7、保养工作流程（15分）

8、服务保障措施（9分）

- 设备清单

- 1、泛光照明清单

| 序号 | 位置 | 名称 | 型号 | 数量 | 品牌 | 电压 | 功率 | 光色 | 发光角度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T4栋西面 | FD21线条灯 |  | 6800套 | 磊明 | DC 24V | 14.4W | RGB | 120° |  |
| 2 | T1-4栋幕墙轮廓 | FD11洗墙灯 |  | 5601套 | 磊明 | DC 24V | 400W |  |  |  |
| 3 | T1-4栋幕墙轮廓 | FD13洗墙灯 |  | 2652套 | 磊明 | DC 24V | 350W |  |  |  |
| 4 |  | 控制器 | LED CONTROLLER |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 电源 | AC220/DC24V 350W |  |  |  |  |  |  |  |

备注：具体以现场实际灯具型号、尺寸等为主

- 八、维保要求

- （一）维护计划及执行方案

1、方大广场通知及节前进行运行检修查，对现场设备运行问题总结，以甲方计划为准。

2、根据泛光屏的使用环境和规模，进行巡检。

3、检查显示屏的运行状态、散热情况、亮度及色彩是否正常。

4、泛光屏的电源、线路、控制器等硬件设备，确保它们正常运行，及时更换或维修损坏的部件

5、检查泛光屏的控制系统和软件，确保它们是最新版本，修复软件漏洞或问题，以提高泛光屏的性能和稳定性。

- （二）保养实施方案

1、每季度1-2次保养

2、节假日（周年庆，上市周年庆，端午节，中秋，国庆节，元旦，春节）需开启泛光灯时，至少提前一周检查测试确保照明效果，有故障及时维修，平时一季度全面检查测试。

3、预防性维护，确保泛光灯系统工作正常，包含（确保泛光系统主机，确保软件及功能切换正常，确保各楼层的控制模块及负载接触器工作正常，确保照明回路正常，确保泛光照明网络畅通）。

- 九、合同及其附件

2026-2028年方大广场泛光照明维修、保养服务合同

合同编号：

甲方：深圳市方大物业管理有限公司

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲方委托乙方对方大广场泛光照明系统进行维修、保养服务，经甲乙双方友好协商，签订本合同并遵照执行。

- 一、项目概况

- 1、项目名称：方大广场泛光照明维修、保养服务。

- 2、项目地点：深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大广场。

- 3、内容简述：对方大广场泛光照明系统进行系统的检查，维修、保养。

- 4、承包方式：①包工包料；②包施工安全、包本次施工。

- 5、联系人：甲方:    ；乙方：    。

二、合同款项：

- 1、维护费用总价为：¥       元，人民币大写     （含  %增值税专用发票）。上述价格包含与本合同项所有物品相关的一切费用，包含但不限于材料费、工具费、运输费、装车费、人工费、管理费、安全文明施工费、措施费、租车费、辅材费、意外保险费、第三方责任险、售后维修服务费、国家规定的各项税费等。

- 2、材料费用总金额为：¥       元，人民币大写     （含  %增值税专用发票）；

- 3、维护费用按季度结算，甲方在每季度结束后30天内向乙方支付，付款前乙方须提供  个点的增值税专用发票，乙方提供的发票必须合法、真实、有效，若乙方提供虚假发票则甲方可不予付款且不视为违约，直至乙方提供符合要求的发票为止。

- 3、材料费用按季度实际维修数量进行结算，甲方在乙方完工并验收合格后，于验收合格之后的30天内向乙方支付实际材料费用。

- 4、甲方、乙方双方同意并确认：若合同履行过程中遇到国家相关税率发生变化，则合同约定的税金、含税单价及合同金额应按调整后税率进行变更,不含税价格不变；乙方应严格按照业务的实际纳税义务发生时间开具对应税率的发票，其中纳税义务发生时间在税率变化前的适用原税率，纳税义务发生时间在税率变化后的适用新税率。

三、付款方式

- 1、按季度进行支付，乙方完成维修、保养工作后，经甲方验收合格且收到发票后30天内付¥       元。付款前乙方须提供  个点的增值税专用发票。乙方提供的发票必须合法、真实、有效，若乙方提供虚假发票则甲方可不予付款且不视为违约，直至乙方提供符合要求的发票为止。

- 2、乙方必须提供合法、有效的税务发票；若乙方提供虚假发票而给甲方造成损失的，乙方将承担由此给甲方造成的全部损失，且甲方有权停止支付与其有关的全部款项，直至给甲方造成的损失全部得到弥补为止；若乙方提供虚假发票，一经发现，应立即无条件更换合法、有效发票；无论是否给甲方造成损失，甲方有权停止支付与虚假发票有关的全部款项，且乙方自动放弃追索。

- 四、银行账户信息

- 1、乙方收款账户如下：

- 公司名称：

- 银行账号：

- 开户银行：

- 2、甲方开票信息如下：

- 公司名称：深圳市方大物业管理有限公司

- 银行账号： 4425 0100 0007 0000 0045

- 开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行

- 五、服务期限

1、本合同服务时间为2026年10月1日至2028年9月30日，合同期限：2年。

- 六、施工要求

- 1、进场施工前，乙方需提供作业人员意外保险、第三方责任险、特种作业操作证（如：高处作业证）等复印件给予方大城物业服务中心存档；

- 2、乙方中途更换作业人员需告知甲方且重新提供相关证件复印件；

- 3、乙方作业人员应遵守方大城物业服务中心的相关管理规定,并做到礼貌待人、文明操作、爱护公共场地及公共设施设备。

- 4、乙方在维修时不得损坏公共设施、设备，必须做好现场的清洁扫尾工作。

- 5、如乙方对甲方的设施、设备及环境卫生等造成破坏，须在五个工作日内予以修复或照价赔偿。

- 6、乙方维修全过程中作业人员人身安全、不遵守规定造成罚款等风险由乙方全部负责，对第三方造成损害的由乙方负责, 甲方不承担任何责任。

七、合同履约保证金

- 1、在签订合同后5天内，乙方向甲方缴纳¥10,000.00元的合同履约保证金，在合同履约完毕后30日内由甲方无息退还给乙方；

- 2、履约保证金的保证范围包括但不限于：合同约定的乙方违约责任、乙方给甲方或第三方造成的人身或财产损失或行政、刑事赔偿、罚款、罚金、滞纳金等。

- 3、乙方出现本合同约定情形（包括但不限于乙方违约、甲方垫付款项、甲方产生维权费用及其他一切损失）的，甲方有权直接扣减乙方的履约保证金，当履约保证金数额不足时，乙方应当在接到甲方通知之日起三日内补足，否则乙方行为构成违约，甲方有权根据合同约定要求乙方承担违约责任，且甲方有权单方解除合同。

- 4、若合同期内乙方无任何违约情形，甲方于合同期满30个工作日内将履约保证金无息退还至乙方账户。

- 八、不可抗力

- 1、如果甲方、乙方任何一方（以下简称“受影响方”）遇到人力不可抗拒事件，包括但不限于政府行为、战争、火灾、水灾、地震、台风等重大自然灾害以及其他受影响方不能合理控制的任何重大事故和情况，阻止、妨碍或干扰了本合同的履行，本合同规定的受影响方履约时间应自动延长。其延长的时间应相当于因人力不可抗拒事件直接或间接地使受影响方不能履行本合同的时间。受人力不可抗拒事件的影响，受影响方应在灾害发生后的十五日内，用电传或邮件或电子邮件将不可抗拒事件的发生通知对方，并提供政府相关部门出具的灾害证明文件。

- 2、如果不履约的情况延续达二十日以上，双方应立即协商修改合同。若从不可抗拒事件的发生之日起二十日内双方当事人未能取得双方满意的办法时，任何一方都可以终止履行本合同的未执行部分。

- 九、争议解决

- 1、因质量问题发生争议，由深圳市技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定，鉴定费由乙方承担。

- 2、因本合同引起的争议，甲方、乙方双方应协商解决，协商不成，应向甲方所在地的人民法院提出诉讼。

- 十、合同解除条款

- 1、甲乙双方共同确认，乙方出现以下任意情形之一的，甲方随时有权单方解除本合同，并要求乙方承担合同金额或结算金额20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权继续向乙方索赔：

- （1）乙方逾期提供保洁、石材养护服务超过5日以上的，且经甲方催告后拒不整改或整改后仍无法满足提供保洁、石材养护服务要求的；

- （2）乙方交付的提供保洁、石材养护服务质量不符合合同的质量标准和要求，甲方要求整改后拒不整改或经整改后仍无法满足合同质量要求的；

- （3）乙方未按照甲方合同要求进行提供保洁、石材养护服务，经甲方要求整改后拒不整改的或整改后仍无法满足甲方要求的；

- （4）乙方未经甲方同意擅自更换合同约定的品牌、技术参数、规格型号以次充好、以假充真等；

- （5）因乙方质量问题导致造成甲方工期延误的；

- （6）乙方不能继续履行合同的，包括但不限于资不抵债、停业整顿、破产清算等；

- （7）乙方违反本合同保密与知识产权的约定或乙方存在侵犯甲方知识产权行为的；

- （8）乙方违反其他合同义务及附随义务的，经甲方要求整改后拒不整改的或整改后仍不满足合同约定的；

- （9）乙方违法转包或未经甲方书面同意将其权利义务转让给第三方的；

- （10）向甲方工作人员或亲友提供任何形式的回扣、礼品、有价证券等贿赂；

- （11）乙方在合同签订或履行期间中有欺诈行为的。

- 2、甲乙双方共同确认，出现以下任意情形之一的，双方可以协商解除合同并据实办理结算手续，减少双方损失：

- （1）因项目停建（超过6个月）或取消；

- （2）因政策或政府行为导致项目无法继续施工的；

（3）因不可抗力发生，合同无法继续履行的。

- 十一、违约责任

- 1、若因乙方未按期完成维修任务的，每迟延一天，按照合同金额的万分之五计取违约金，逾期超过七天的，甲方有权解除合同且按照合同金额的20%计取违约金。乙方维修过程中造成甲方设备其他部位损坏的，需照价赔偿。

- 十二、其它约定事项

- 1、甲乙双方在合同履行期限中，如乙方未达到合同要求，甲方有权随时终止本合同。乙方在接到甲方书面通知后的次日，合同自动终止。

- 2、如对本合同的条款进行修订更改或补充，须签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

- 3、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任。

- 4、不论任何情况结束合同，乙方须配合与新的维保商进行全面交接，交接存在的问题如属乙方责任须由乙方解决，否则甲方有权扣除相应费用由新的维保商进行解决。

- 5、双方的单位公章、办公室印章、财务专用章、合同专用章、收发章、授权人签字、前台签字等均是双方通讯联系、法律文书接收、信函往来的有效送达印章、签字。本条款上述印章签字用途仅适用于通知送达，签章仅是视为收到文书信函，不视为对文书信函的内容或主张进行确认。

- 6、甲、乙双方确认任何对合同条款的实质性变更应当以正式书面的补充协议并加盖双方公章或合同章为唯一标准，前述实质性变更即指包括但不限于产品价格（包括单价）、数量、质量标准、验收标准、结算付款方式、违约责任、争议管辖等。任何一方通过送货单、收货单、对账单、结算单、往来函件、电子邮件等方式擅自对合同条款进行实质性变更的均不能产生法律效力。

- 7、本合同之附件均为合同有效组成部分。本合同及附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

- 8、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，自双方签字盖章后生效。

- 十三、合同附件：

附件一：《报价单》

附件二：《施工方案》

附件三：《安全管理协议》

附件四：《环境和职业健康安全协议书》

附件五：《合作廉洁承诺书》

（以下无合同正文）

甲方：深圳市方大物业管理有限公司               乙方：

授权代理人：                                   授权代理人：

盖章：                                         盖章：

日期：2026年    月      日                    日期：2026年    月      日

附件一：报价单

附件二：施工方案

附件三：安全管理协议

安全管理协议

甲方：深圳市方大物业管理有限公司

乙方：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确双方安全生产责任，保护甲乙双方人员及其他人员的人身健康和生命安全，保障各方财产安全，双方就安全生产达成如下协议：

- 安全生产的目标

甲乙双方应共同确保施工作业现场、办公区域、公共区域、生活区域内零事故，即不发生安全环保责任事故、不发生机械、设备事故、不发生火灾事故、不发生负主要责任的交通死亡事故。

- 甲乙双方责任：

- 甲方应当贯彻执行国家及当地省、市有关安全文明施工法规和要求。

2.乙方应当贯彻执行国家及当地省、市有关安全文明施工法规和要求及甲方的一切安全生产管理制度，服从甲方的安全生产管理。

3.乙方及乙方人员应当满足国家及行业相关施工作业、服务资质要求和条件，严禁无资质施工作业。

4.乙方应建立完善的职业健康安全管理体系，建立安全文明施工管理制度，制定突发事件应急预案和现场处置方案。

5.乙方应当确保合法合规用工，严禁私招乱雇及使用童工、超龄人员或其他国家禁止使用人员。

6.乙方进场前三个工作日应当先将现场负责人、施工人数、专职或兼职安全员、特种作业人员（电工、焊工、登高工、制冷工等）的资质上岗证件复印件，派工证明、从业资格证、购买商业保险清单等必须资料报予甲方备案，经甲方核实无误后方可进场。

7.乙方人员进行施工作业前，应当进行岗前安全生产、文明施工现场教育，要求教育面达到100%，并做好安全培训书面记录。乙方人员施工作业前应当根据岗位工种的需要，使用、佩戴合格的劳动保护品，包括但不限于安全带、绝缘鞋、绝缘手套、护目镜等，否则严禁上岗作业。

8．乙方应该对用水、用电、用火、用焊、用气、使用机器设备、使用运输工具、使用交通工具、设备材料堆放、垃圾处理等的安全负全责。乙方在使用相关机器设备设施前应当先检查合格后才能正常使用。如施工作业必须配备专职安全员，则乙方应配备安全员。

9.乙方应当保证安装机械，堆放材料，易燃、易爆物品要分类、分库存放，制定措施，设专人负责，并注意保持防道路畅通，不压埋圈占消防器材。

10.乙方应确保高空高危作业人员的安全，凡作业高度高于2米及以上，则施工人员必须佩戴安全帽和系安全带。严禁无资质、无保险、无劳动合同关系、无安全防护措施人员进行高空高危作业。严禁高空抛物、坠物。

11.乙方施工作业过程中如存在吊装作业的，乙方应制定相关安全管理制度，确保进场设备验收合格，作业安全措施落实到位，且对作业全过程进行安全监管。

12.乙方应在施工作业现场中设置明显标志和围档，并严禁无关人员进出。如有必要乙方应派专人看守，完工后或下班时应及时封闭好。非乙方人员在乙方施工区域内发生任何事故，均由乙方自行负责，并按国家的法律法规进行事故处理，甲方不承担任何责任。

13.乙方不得将项目拆包、违法转包、分包给不具备资质的单位或个人。

14.乙方不得随意更换项目关键人员，关键人员离开施工作业现场应提前告知甲方，并办理相关审批手续。

15.乙方应服从甲方及相关政府机构部门对安全施工作业的监督管理，对检查发现的安全隐患无条件进行整改，未经整改不得擅自施工作业。

- 事故处理和违约责任：

1.乙方违法本协议约定的，甲方有权根据违约程度大小，对乙方采取包括但不限于罚款(每次罚款金额在200元至10000元之间)、要求乙方停工、更换乙方人员、解除合同、追究违约责任、赔偿损失等措施。

2.乙方在施工作业中发生安全生产事故的，乙方必须保护现场，乙方负责人迅速、准确汇报上级政府主管部门，隐瞒不报、拖报，乙方承担有关责任，乙方应就事故的处理情况及时通报甲方。

3.因乙方或乙方人员违反国家和本协议规定，出现违章指挥、违章作业或设备不完善等造成人员伤残、伤亡事故，概由乙方对伤残、伤亡人员及其他关联人员或单位承担全部赔偿或补偿责任并处理一切善后事宜，如对甲方造成损失的，甲方有权追究乙方责任。

4.乙方违规施工作业，造成有关行政执法部门罚款或停工处理的，乙方应积极配合主动接受处理，对甲方造成负面影响的，甲方有权追究乙方违约责任。

5.因乙方或乙方人员引起的治安、火灾及交通安全事故，概由乙方对伤残、伤亡人员及其他关联人员或单位承担全部赔偿或补偿责任并处理一切善后事宜，如对甲方造成损失的，甲方有权追究乙方责任。

6.如乙方对事故不及时、有效处理，导致伤残、伤亡人员及其亲属进行闹事、上访、投诉、找媒体曝光等，对甲方造成负面影响的，甲方有权追究乙方违约责任。

四、其他

1.协议有效期：本协议有效期与主合同一致，本协议与合同具有同等法律效力。

2.本协议一式三份，甲方持有两份，乙方持有一份。经双方签章后生效。

（以下无正文）

甲方：深圳市方大物业管理有限公司            乙方：

授权代理人：                                授权代理人：

盖章：                                      盖章：

日期：2026年   月   日                      日期：2026年   月   日

附件四：环境和职业健康安全协议书

环境和职业健康安全协议书

甲方：深圳市方大物业管理有限公司           （以下简称甲方）

乙方：                                     （以下简称乙方）

为了更好地落实甲方建立环境管理体系（ISO14001：2015）及职业健康安全管理体系（ISO45001：2018）的要求，确保乙方为甲方提供产品和服务过程中减少对环境的污染、资源的浪费，确保作业人员的职业健康安全，明确甲乙双方的权利、义务和责任，以符合甲方环境和职业健康安全方针。现甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，特签订此协议书，以期实现甲方厂区良好的环境绩效及乙方作业的职业健康安全。

一、适用范围

本协议适用于有关物资的供应方、工程承包方、废弃物收购商、回收处理商、维保单位、服务商及个体供应商人员和车辆。

- 甲方的权利

- 1．甲方有权进入乙方生产作业场所检查环境卫生工作，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况，并可要求乙方负责人员对相关事宜作出解释。

2．甲方有权检查乙方的资质和乙方特种从业人员是否持有从事该特种工作的上岗证。

3．甲方有权对检查中发现的污染环境、违章作业、危险作业等违法生产行为，当场予以纠正或者要求乙方限期改正。

4．甲方有权对检查中发现的事故隐患，责令乙方立即排除或者对乙方下达限期整改意见。

5．甲方有权对乙方在甲方管理范围内的访问和交流等可能影响甲方生产环境和安全的活动行为进行监督、管理。

三、乙方的权利

1．乙方有权依法自主开展环境和安全生产管理工作。

2．乙方有权要求甲方统一协调涉及双方的重大环境和安全生产问题。

3．乙方有权要求被告知甲方的重大环境因素和高风险危险源。

四、甲方应承担的责任和义务

1．为乙方介绍项目的现场和周围环境，以及甲方的管理制度和要求。

2．按照《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国安全生产法》的规定，对乙方的环境和安全生产工作统一协调、管理。

3．负责对乙方人员进行环境保护及职业健康安全方面的进场教育。

4．有责任将重大环境因素和高风险危险源告知乙方。

五、乙方应承担的责任和义务

（一）环境管理方面的义务

1．相关方（施工单位）负责落实施工阶段的环保要求及施工过程中环保措施，建立健全环境控制制度，主要包括：

（1）使用机械设备可能产生噪声污染时，向周围生活环境排放施工噪声应符合国家规定的建筑施工厂界环境噪声排放标准。必要时应在开工15天以前向当地环保部门申请工程项目名称、施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及产生的环境噪声污染防范措施情况。

（2）施工方案优先考虑采用无污染或少污染、无危害或少危害的生产工艺、生产与施工设备、先进的施工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺与施工设备。

（3）保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏。

（4）防止粉尘、噪声、振动等对周围生活居住区的污染和危害。

（5）合理处理建筑施工中产生的固体废弃物。工程竣工后，施工单位应当修整恢复在建设过程中受到破坏的环境。

（6）产生的生活垃圾集中放置所属工厂指定场所，以减轻对环境的影响，并根据规定将废物合理处理。按照工作岗位的工作区域确定环境管理责任人，明确管理责任。

2．回收废旧物资的部门，应按规定提供相应的资质，回收物品处理时，避免二次污染。

3．储运过程中，应遵守交通运输法规，保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗废水要符合国家规定的排放标准，不得扰乱厂区附近居民的生活。

4．所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境保护方面的法律法规要求，在保证质量的前提下，确保安全与环境性能，并减少包装材料的使用。

（二）安全管理方面的义务

1．相关方（施工单位）负责落实施工阶段的安全要求及施工过程中的安全措施，主要包括：

（1）项目施工方必须具备本项目的安全生产能力及相关资质。

（2）项目施工时制定严格的安全技术保障措施，教育自己的员工按照相应的安全操作规程操作，并遵守安全生产规章制度（包括甲方告知的制度及乙方自己的制度）。

（3）施工现场人员必须按规定佩戴合格的劳动防护用具（乙方自备），特种作业人员必须持证上岗，严格执行操作规程，并确保在指定地点作业。

2．进入厂区，必须遵守公司的安全生产管理规章制度。

3．必须主动接受公司的安全、防火教育和交底。

4．外来人员进入生产现场，须有公司内业务负责人员陪同，并按照生产现场人行路线行走。

5．进入生产现场，按要求穿戴好劳动防护用品，严禁袒胸露背、穿凉鞋、拖鞋。

6．不能与同行人员打闹，酒后不能进入作业场所。

7．不准随意移动作业区内的各类设备及工具。

8．运输危险化学品和易燃易爆品，要具备运输资质，采取一定的防护措施，避免运输途中产生泄漏，在搬运、装卸过程中注意轻拿轻放，避免野蛮装卸。

9．经批准进入厂区的应注意观看各类警示标识，遵守警示标识的指令。不准在吊物下通过或停留。

10．外来车辆进入厂区内减速慢行，车辆右行，并按公司规定的线路行驶，不能并行，不得高声鸣笛。

11．厂区内禁止游动吸烟，停车时或行驶中的各种车辆驾驶室内禁止吸烟。

12．厂区内临时用电、动火必须经甲方批准。

（三）其他义务

1．乙方应主动配合甲方的相关检查，并对甲方要求其解释的事项作出口头或书面解释。

2．乙方应对甲方提出的改进方案和建议积极响应，及时与甲方沟通、协调，共同解决问题。

3．乙方在向甲方提供产品或服务的过程中应最大限度保护好环境，确保工作人员的职业健康安全，满足甲方对乙方提出改进的要求。

4．对项目过程中发生的事故，乙方负责及时向有关部门报告，建立处理事故的应急部门，并承担因事故所产生的所有经济损失。如果因事故给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

5．违反本协议造成的一切事故由乙方负责，给甲方造成的一切损失及相关部门的行政处罚和法律责任均由乙方承担。

6．以上对甲方的环境保护及职业健康安全等相关要求由乙方的__________（具体负责人员）负责解释协调，甲方可随时与其沟通联系。

六、协议的变更和解除

1．本协议经双方书面同意，可以予以修改、补充或调整。

2．本协议未尽事宜，双方应本着互惠互利、友好协商的原则另行约定，并应以附件或补充协议等书面形式体现。

七、违约责任及争议解决

1．甲乙双方在责任期内，应当履行约定的义务，尽职尽责地遵守环境安全及职业健康安全标准，如甲方发现乙方有违反本协议约定的行为，给甲方造成损失的，甲方有权单方面解除协议，要求乙方进行赔偿并且要求乙方支付违约金。

2．因本协议发生争议，由双方协商或申请调解解决；协商或调解解决不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。违约方还应承担守约方为此支付的律师代理费、交通费等相关费用。

八、其他

1．本协议是双方最终合意的结果，若之前口头或书面与本协议内容不符的，则以本协议内容为准执行。

2．双方再次确认本协议是其真实意思的表示，并充分理解、认可上述协议条款。

3．本协议未尽事宜，可以签署书面补充协议，与本协议具有同等法律效力。

4．本协议双方盖章之日起生效。

5．本协议一式肆份，甲方持有贰份，乙方持有贰份。经双方签章后生效。

（以下无正文）

甲方：深圳市方大物业管理有限公司             乙方：

授权代理人：                                 授权代理人：

盖章：                                       盖章：

日期：2026年     月     日                  日期：2026年     月     日

附件五：合作廉洁承诺书

合作廉洁承诺书

致：深圳市方大物业管理有限公司

我司在与贵司合作期内，为保证在与贵司的经济往来中廉洁守法，遵守贵司的廉洁制度，我司特作如下承诺：

- 在合作期内，我司不以任何名义宴请贵司的工作人员。

- 在合作期内，我司不对贵司工作人员进行任何贿赂（包括但不限于礼金、回扣、佣金等）。

- 在合作期内，贵司工作人员如向我司索取宴请、娱乐及其他贿赂（包括但不限于礼金、回扣、佣金等），我司将予以拒绝，并及时向贵司投诉。

- 如我司违反上述承诺，贵司可以单方面终止合作并扣除我司合同总价的5%。

- 本承诺书作为合作期内我司与贵司所签订合同的附件，与合同具有同等之效力。

- 本承诺书在上述合作期内生效。

- 我司已知悉，贵司的投诉奖励制度及如下的投诉渠道：

举报电话：0755-26785551。

举报邮箱：audit@fangda.com。

- 承诺人：    （法定代表人或法定代表人授权人）

- 签字：

- 企业公章：

- 日期：   年   月   日

- 十、招标文件回执

★ 请贵司收到此招标文件后，立即填写《招标文件回执》并签字盖章后扫描发送至指定邮箱:[151263@fangda.com]。

招 标 文 件 回 执

致：深圳市方大物业管理有限公司

我司已收到贵司关于 2026-2028年方大广场泛光照明维修、保养服务的招标文件，我司将会【 □参与/□不参与】本次投标。

受邀单位：

法人代表签字（盖章）：

日    期：